## Slide 1: COVID-19 Лабораторная диагностика Учимся вместе!!
г. Тверь, 1 мая 2020 года
Конюхова Каринэ Александровна

## Slide 2: Нынешний кризис может стать толчком для развития диагностики различных вирусных и бактериальных инфекций….
Быстрое распространение COVID-19 по всему миру выявило серьезные пробелы в способности большинства стран реагировать на эпидемию 3 страны (Сингапур, Тайвань, Гонконг) смогли сохранить низкий уровень заболеваемости и смертности благодаря:
- крупным вложениям в обеспечение готовности к пандемии.
-массовому тестированию
-цифровому мониторингу
-отслеживанию перемещения отдельных лиц
-строгим карантинным мерам в подозрительных случаях
- созданным большим резервам СИЗ

## Slide 3
К внедрению и распространению систем диагностики SARS-CoV-2
Децентрализованному тестированию непосредственно в местах оказания медицинской помощи
Требуются огромные усилия для расширения производства и внедрения простых в использовании тестов.
Основным ответом на вспышку SARS-CoV-2 было тестирование с помощью ПЦР- золотого стандарта диагностики инфекционных заболеваний.
Преимуществом ПЦР является быстрая разработка необходимых для тестов праймеров.
Первые количественные тесты ПЦР на основе обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) для выявления SARS-CoV2 были разработаны и распространены ВОЗ уже в январе 2020г.
Протокол испытаний сложен и дорог.
Большинство стран оказалось совершенно не готово к вспышке вируса:

## Slide 4
Важнейшим и максимально точным лабораторным методом определение наличия участков нуклеиновых кислот возбудителя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Преимущества метода ПЦР:
с помощью специальной методики и реактивов генетическая информация вируса многократно копируется амплификатором, увеличивая свою концентрацию в два раза в каждом цикле копирования. Это дает возможность выявить вирус или бактерию даже в тех случаях, когда его количество составляет лишь сотню клеток в миллилитре крови.
Чрезвычайная, практически 100%, избирательность относительно конкретного возбудителя заболевания. Если генетическая информация тестируемой бактерии или вируса в пробе отсутствует, то она не копируется и не определяется.
Если определение наличия коронавируса COVID-19 в крови (или другом биологическом материале) проводится этим методом в лаборатории, оборудованной по современным стандартам и соответственно обученным персоналом, то установление наличия инфекции длится несколько часов, а сама лаборатория способна определять сотни проб в день.
Лабораторные тесты при COVID-19

## Slide 5
Экспресс-тесты - это качественные или полуколичественные способы диагностики, которые дают ответ лишь на вопрос, имеются ли признаки присутствия коронавируса в организме пациента и, фактически, не дают возможность оценить количество возбудителя. Эти тесты не требуют использования специального оборудования и специально обученного персонала.
Продолжительность процедуры анализа находится в пределах 10-30 минут, а сам результат требует обязательной проверки методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Существует два типа быстрых тестов на COVID-19, которые используются уже или находятся на стадии испытаний:
тесты непосредственного выявления антигена SARS-CoV-2, которые установят наличие компонентов самого вируса (например белковой оболочки);
тесты выявления антител, которые вырабатываются имунной системой организма в ответ на вторжение коронавируса.
Наиболее распространенными в экспресс-диагностике остаются непрямые тесты по выявлению иммуноглобулинов - за считанные минут они определяют наличие двух иммуноглобулинов в крови - IgM и IgG
Разработаны и быстрые иммунологические тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19

## Slide 6
В основе экспресс тестов лежит иммуноферментный метод — берется капелька крови, добавляется буфер, и на узкой полосочке определяют — есть в крови иммуноглобулины или нет.
Время проведения теста 10-30 мин.
РЕЗУЛЬТАТ:
Иммуноглобулинов нет - человек не перенес инфекцию, или диагностика оказалась слишком ранней.
Высокий уровень иммуноглобулина М - пациент в острой фазе, то есть инфекция есть прямо сейчас или только-только закончилась.
Обнаружены иммуноглобулины M и G - инфекция завершается или недавно завершилась,
Только иммуноглобулин G - инфекция перенесена и выработан определенный иммунитет, есть антитела.

## Slide 7: Центральный федеральный округ количество заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения

## Slide 8: Динамика поступивших с диагнозами внебольничная пневмония, COVID-19

## Slide 9
Chart: Динамика заболеваемости COVID-19 нарастающим итогом с 01.04.2020 по 28.04.2020
| 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949
Заболевшие - 507 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 19 | 24 | 31 | 31 | 75 | 75 | 117 | 151 | 188 | 237 | 270 | 296 | 329 | 356 | 383 | 412 | 441 | 464 | 498 | 507
Выздоровевшие - 35 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -9 | -9 | -12 | -12 | -15 | -15 | -15 | -24 | -24 | -24 | -35

## Slide 10
Chart: 
| 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949
Динамика прироста заболевших по сравнению с предыдущим днем | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 44 | 0 | 42 | 34 | 37 | 49 | 33 | 26 | 33 | 27 | 27 | 29 | 29 | 23 | 34 | 9

## Slide 11
На текущий момент оценить необходимую мощность и персонал лаборатории можно исходя из количества населения
Количество медсестер1,
человек
Количество
населения,
человек
Необходимая минимальная
мощность лаборатории,
кол-во тестов/день
Необходимая максимальная
мощность лаборатории,
кол-во тестов/день
Количество
лаборантов2,
человек
100
20
50
1 x 2 =2
3
тыс.
200
40
100
2
x
2
=
4
5
тыс.
350
70
170
3
x
2
=
6
8
тыс.
500
100
250
4
x
2
=
8
11
тыс.
1
200
500
8
x
2
=
16
22
млн.
2
400
1 000
15
x
2
=
30
44
млн.
1 Медсестры собирают биологический материал для исследования у пациентов
2 Лаборант выполняет молекулярно-генетические исследования
3

## Slide 12: Штат лаборатории Центра им. Аваева
1. Врач КДЛ - 4
2. Фельдшер-лаборант - 4
3. Биолог - 3
3. Медицинский лабораторный техник - 3
4. Медицинская сестра -1
5. Санитарка - 2
6. Администратор - 1
Всего: 18

## Slide 13
ПЦР-исследования на SARS-CoV-2,
проведенные в ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева с 26.03.2020
Chart: 
| 26/03/20 | 27/03/20 | 28/03/20 | 30/03/20 | 31/03/20 | 01/04/20 | 02/04/20 | 03/04/20 | 04/04/20 | 05/04/20 | 06/04/20 | 07/04/20 | 08/04/20 | 09/04/20 | 10/04/20 | 11/04/20 | 13/04/20 | 14/04/20 | 15/04/20 | 16/04/20 | 17/04/20 | 18/04/20 | 20/04/20 | 21/04/20 | 22/04/20 | 23/04/20 | 24/04/20 | 25/04/20 | 26/04/20 | 27/04/20 | 28/04/20
Всего исследований | 32 | 96 | 96 | 128 | 267 | 269 | 125 | 152 | 75 | 5 | 221 | 376 | 303 | 192 | 388 | 113 | 280 | 367 | 410 | 177 | 407 | 181 | 467 | 612 | 432 | 400 | 318 | 205 | 44 | 478 | 350
Положительные | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 6 | 4 | 13 | 6 | 19 | 15 | 18 | 14 | 11 | 8 | 10 | 20 | 12 | 6 | 18 | 2 | 3 | 19 | 8

## Slide 14
Категории обследованных на SARS-CoV-2, проведенные в ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева с 26.03.2020
Chart: 
| Для госпитализации | Медицинский работник по плановому обследованию | Прибывший на территорию РФ без признаков ОРВИ | Прочие | Социальный работник
 | 182 | 5692 | 1713 | 15 | 14

## Slide 16: Штат лаборатории поликлиники ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России
ПЦР-исследования на SARS-CoV-2, проведенные в лаборатории поликлиники ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России
Chart: 
| 13/04/20 | 14/04/20 | 15/04/20 | 16/04/20 | 17/04/20 | 18/04/20 | 19/04/20 | 20/04/20 | 21/04/20 | 22/04/20 | 23/04/20 | 24/04/20 | 25/04/20 | 26/04/20 | 27/04/20 | 28/04/20
Всего исследований | 19 | 40 | 13 | 92 | 77 | 0 | 0 | 18 | 112 | 25 | 113 | 67 | 0 | 0 | 90 | 51
Положительные | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1. Врач КДЛ - 2
2. Фельдшер-лаборант - 5
3. Администратор - 1
4. Санитарка - 1
Всего: 9

## Slide 17: Штат лаборатории ГКУЗ «Станция переливания крови»
ПЦР-исследования на SARS-CoV-2, проведенные в лаборатории ГКУЗ «Станция переливания крови»
Chart: 
| 23/04/20 | 24/04/20 | 25/04/20 | 26/04/20 | 27/04/20 | 28/04/20
Всего исследований | 0 | 18 | 78 | 0 | 81 | 88
Положительные | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
1. Врач КДЛ - 1
2. Фельдшер-лаборант - 1
3. Биолог - 1
4. Медицинский лабораторный техник - 1
Всего: 4

## Slide 18: Штат лаборатории МСЧ-141 ФМБА
1. Врач КДЛ - 1
2. Фельдшер-лаборант - 2
Всего: 3
Объемы не передают.

## Slide 19
Диагностика
Почему не проводим общую лабораторную диагностику??
Лабораторная
диагностика
общая
Подробная оценка
жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического
анамнеза
Физикальное
обследование:
1
3
Диагноз устанавливается
на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований
•
•
общий анализ крови;
биохимический
анализ крови;
исследование уровня
С-реактивного белка;
пульсоксиметрия.
2
•
оценка слизистых оболочек
дыхательных путей;
верхних
•
Инструментальная
диагностика
•
•
•
аускультация и перкуссия легких;
пальпация лимфатических узлов;
исследование органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки;
Термометрия;
Измерение ЧСС, АД и ЧДД;
•
+
•
пациентам с ОДН:
исследование газов
артериальной крови;
коагулограмма.
•
КТ легких
(при отсутствии
возможности
–
обзорная рентгенография
или УЗИ ОРК);
ЭКГ.
•
•
•
•
•
Этиологическая1
4
•
пульсоксиметрия с измерением
SpO2.
выявление РНК
SARS-CoV-2 методом
ПЦР.
Госпитализация
осуществляется
с
учетом требований, предусмотренных
приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке
Сокращения:
КТ – компьютерная томография ЭКГ – электрокардиограмма ОДН – острая дыхательная недостаточность
ПЦР – полимеразная цепная реакция
организации работы медицинских организаций в целях реализации
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
мер

## Slide 20
Этиологическая
лабораторная
диагностика*
нового
коронавируса
SARS-CoV-2
Лабораторное обследование на COVID-19
рекомендуется проводить всем лицам с признаками
острой респираторной инфекции по назначению
медицинского работника.
Лабораторное обследование на COVID-19 мазка из носа и ротоглотки
в обязательном порядке проводится
следующим категориям лиц:
1.
вернувшиеся на территорию Российской
Федерацию с признаками респираторных
заболеваний;
В качестве дополнительного материала
для исследования могут использоваться:
✓
мокрота
(при наличии);
2.
контактировавшие с больным COVID-2019;
3.
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
✓
промывные воды бронхов,
полученные при фибробронхоскопии
(бронхоальвеолярный лаваж);
4.
старше 65 лет, обратившиеся
за медицинской помощью с симптомами
респираторного заболевания;
✓
(эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират;
5.
медицинские работники, имеющие риски
инфицирования COVID-2019 на рабочих
местах, – 1 раз в неделю, а при появлении
симптомов, не исключающих COVID-2019, –
немедленно;
✓
биопсийный или аутопсийный
материал
легких;
✓
цельная кровь, сыворотка;
✓
фекалии.
6.
находящиеся в учреждениях постоянного
пребывания независимо от организационно-
правовой формы.
*в соотв. с письмом Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27
8

## Slide 21
Этиологическая
лабораторная
диагностика*
нового
коронавируса
SARS-CoV-2
Транспортировка
Пробы от пациентов должны быть транспортированы
✓
Для лабораторной диагностики
применяется методы амплификации
нуклеиновых кислот
✓
с соблюдением требований санитарных
правил**
Транспортировка
возможна
Только На льду
✓
Выявление РНК SARS-CoV-2 пациентам
с
подозрением на инфекцию, вызванную SARS-
CoV-2, а также контактным лицам проводится
сразу после первичного осмотра
✓
Основным видом биоматериала
для лабораторного исследования является
мазок из носоглотки и/или ротоглотки
!
Все образцы, полученные для лабораторного
исследования, следует считать
потенциально инфекционными
✓
Сбор клинического материала и его упаковку
осуществляет мед.работник, обученный
правилам биологической безопасности
при работе и сборе материала,
подозрительного на зараженность
микроорганизмами II группы патогенности
*в соотв. с письмом Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27
**СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности»
Подробнее см. приложение 3
9
✓ На сопровождающем формуляре необходимо указать наименование подозреваемой ОРИ, предварительно уведомив лабораторию о том, какой образец транспортируется
✓ Образцы биологических материалов в обязательном порядке
направляют в научно-исследовательскую организацию
Роспотребнадзора или Центр гигиены
и эпидемиологии в субъекте РФ с учетом удобства
транспортной схемы
✓ Информация о выявлении случая COVID-19 или подозрении на
данную инфекцию немедленно направляется в
территориальный орган
Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения РФ
✓ Медицинские организации, выявившие случай
заболевания (в т.ч. подозрительный), вносят информацию
о нем в информационную систему (https://ncov.ncmbr.ru)

## Slide 22
Общий (клинический) анализ крови с определением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы.
Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин, лактат, лактатдегидрогеназа тропонин, ферритин). Биохимический анализ крови не дает какой-либо специфической информации, но обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие осложнений, имеют определенное прогностическое значение, оказывают влияние на выбор лекарственных средств и/или режим их дозирования.
Исследование уровня СРБ в сыворотке крови. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом при пневмонии.
Лабораторная диагностика общая:

## Slide 23
«Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы – работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции»
Анастасия Ракова,
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

## Slide 25: 1. заполнять печатными буквами 2. номер страхового полиса 3. категория (медработник, в карантине, контакт???) 4. не писать ничего на крышке пробирки (мы на них ставим номер пробы) 5. направления в отдельном пакете, но в биксе 6. зонды отрезать так, чтобы крышка эппендорфа закрывалась (во избежание вытекания биологически опасного материала!)
Основные замечания
Направления:
Забор материала не ранее, чем за 6 часов до доставки.
Не накануне!!! 2. Доставлять материал не позднее 15.30-16.00
График доставки материала:

## Slide 26
ПРАВИЛА ЗАБОРА ПРОБ
КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
для исследования на новый коронавирус
2019-nCoV

## Slide 27
Все процедуры по забору
клинического материала выполняет медицинский персонал с использованием
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
очки
шапочка
халат медицинский
респиратор или маска медицинская
резиновые перчатки
бахилы

## Slide 28
Для исследования забирают
следующие виды клинического материала:
У ЛИЦ
С ПРИЗНАКАМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ:
Мазок из носоглотки и ротоглотки
Цельная кровь
Аспират из трахеи. Бронхоальвеолярный лаваж. Мокрота (при наличии)
У ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД МЕДИЦИНСКИМ
НАБЛЮДЕНИЕМ
Мазок из носоглотки и ротоглотки
Цельная кровь

## Slide 29
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для транспортировки и хранения мазков
из верхних дыхательных путей применять зарегистрированные транспортные среды для проведения молекулярно-генетических исследований. Допускается использование
пробирок: типа «Эппендорф» со специальной транспортной средой для хранения и транс- портировки респираторных мазков – 1 шт.
Зонд-тампон для отбора, транспортировки
и хранения биологических проб (ПС+Виск, стерильный) – 2 шт.
Забор мазков от больных производить ТОЛЬКО В транспортную среду !!!
При отсутствии пробирок с прикручивающимися крышками, заклеивать скотчем и оставлять завернутым уголок скотча,
чтобы можно было аккуратно, БЕЗ РИСКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ЛАБОРАТОРИИ провести исследование»

## Slide 30
ЗОНДЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ
МАЗКОВ ИЗ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ
Зонды для мазков из носа
ПУТЕЙ
и
ротоглотки
!
Не использовать зонды на
деревянной
основе.
Не использовать зонды с хлопковыми тампонами.

## Slide 31
КАК
ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ
ЗОНДЫ
НЕПРАВИЛЬНО Возможна травматизация пациента!
ПРАВИЛЬНО

## Slide 32
ЗАБОР МАТЕРИАЛА
1. Мазки берут сухими стерильными зондами.
2. Зонд вводят легким движением
ПО НАРУЖНОЙ СТЕНКЕ полости носа на глубину 2-3 см до нижней носовой раковины.
3. Затем зонд слегка опускают книзу, вводят
в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину и удаляют вдоль НАРУЖНОЙ СТЕНКИ полости носа, производя вращательные движения (3-4 см у детей и 5-6 см – у взрослых).
4. Конец зонда отламывают с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть крышку пробирки.
5. Пробирку с раствором и рабочей частью зонда закрывают.

## Slide 33
МАЗОК
С
ЗАДНЕЙ
СТЕНКИ
ГЛОТКИ
!
Не касаться языка!

## Slide 34
ОБРАЗЕЦ
Мазок из носоглотки
и мазок из ротоглотки помещают в одну пробирку для большей
концентрации
вируса!
х 2

## Slide 35
НАПРАВЛЕНИЕ
В отдельный полиэтиленовый пакет вкладывают бланк
направления с указанием
следующих данных:
наименование направляющего
материал учреждения;
ФИО больного;
возраст больного;
дата заболевания;
место жительства;
предварительный диагноз;
эпидемиологический
страна прибытия;
вид материала;
дата и время отбора
материала.
анамнез;
!
На одного больного
оформлять
одно направление
с указанием в строке «вид материала: мазок,
кровь цельная».

## Slide 36
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА
В специальном термоконтейнере
с охлаждающими
элементами
или
до
в термосе при температуре +2
+8 °С – в течение 24 часов.